附表：

**货 物 需 求 一 览 表**

项目编号：ZB0101-1804-ZH298

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目** | **仪器设备名称** | **数量** | **单位** | **交货期** | **质保期** | **备注** |
| 1 | 电子天平-I | 4 | 套 | 合同签订后2个月内 | 验收合格后至少1年 | / |
| 2 | 电子天平-II | 12 | 套 |
| 3 | 电子天平-III | 3 | 套 |
| 4 | 电子秤—Ⅳ | 1 | 套 |
| 5 | 正置荧光显微镜 | 2 | 套 |
| 6 | 数显酸度计 | 7 | 套 |
| 7 | 高剪切分散乳化机 | 2 | 套 |
| 8 | 电泳仪 | 2 | 套 |
| 9 | 垂直管式园盘电泳槽 | 6 | 套 |
| 10 | 恒流泵 | 3 | 套 |
| 11 | 部分收集器 | 3 | 套 |
| 12 | 紫外检测仪 | 3 | 套 |
| 13 | 层析图谱采集分析仪 | 3 | 套 |
| 14 | 高效液相色谱仪 | 2 | 套 |
| 15 | 气相色谱仪 | 2 | 套 |
| 16 | 双光束紫外可见分光光度计 | 2 | 套 |
| 17 | 旋光仪 | 2 | 套 |
| 18 | 快速水分测定仪 | 2 | 套 |
| 19 | 精密电子比重计 | 2 | 套 |
| 20 | 可调移液器-I | 15 | 套 |
| 21 | 可调移液器-II | 10 | 套 |
| 22 | 可调移液器-III | 20 | 套 |
| 23 | 可调移液器-Ⅳ | 20 | 套 |
| 24 | 移液器 | 20 | 套 |
| 25 | 移液器 | 20 | 套 |